## 공사원가계산서
실험실 이설 전기공사 ¦ 공사원가계산서 (공내역)
구분 | 금액(원) | 산출기준 / 원본 적용률 | 비고
직접재료비 | 0
간접재료비
작업설·부산물(△)
재료비 소계 | 0
직접노무비 | 0
간접노무비 | 0
노무비 소계 | 0 | 자동 계산
기계경비 | 0
산재보험료 | 0 | 직접노무비 × 3.56%
고용보험료 | 0 | 직접노무비 × 1.01%
퇴직공제부금비 | 0 |  |  | 추정금액 1억원이상
국민건강보험료 | 0 |  |  | 공사기간 1개월 이상
국민연금보험료 | 0 |  |  | 공사기간 1개월 이상
노인장기요양보험료 | 0 |  |  | 공사기간 1개월 이상
산업안전보건관리비 | 0 | (직접재료비+직접노무비) × 2.07%
기타경비 | 0
경비 소계 | 0
순공사원가 계 | 0
일반관리비 | 0
이윤 | 0
공급가액 | 0 | 순공사원가+일반관리비+이윤
원본 견적서 공급가액(참고) | 41000000

## 공종별 공내역서
실험실 이설 전기공사 ¦ 공종별 공내역서
공종 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 단가 | 재료비 금액 | 노무비 단가 | 노무비 금액 | 경비 단가 | 경비 금액 | 합계 단가 | 합계 금액 | 비고
전등공사 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 비방수 | M | 223
전등공사 | 450/750V 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟ | M | 996
전등공사 | AL덕트 | 50*35*1000 | M | 10
전등공사 | 1종금속제가요전선관 | 박스커넥터, 16mm, 비방수 | 개 | 172
전등공사 | 아우트렛박스 | 4각 54mm | 개 | 19
전등공사 | 아우트렛박스 | 8각 54mm | 개 | 23
전등공사 | 아우트렛박스 | ST, 커버, 4각, 평형 | 개 | 19
전등공사 | 아우트렛박스 | ST, 커버, 8각, 평형 | 개 | 23
전등공사 | 조명기구 "A" TYPE (천정 직부) | LED 40W | EA | 42
전등공사 | 단로 스위치 | 1구 | 개 | 4
전등공사 | 단로 스위치 | 2구 | 개 | 3
전등공사 | 단로 스위치 | 5구 | 개 | 1
전등공사 | 스위치PVC박스(노출) | 1개용 54mm | 개 | 7
전등공사 | 스위치PVC박스(노출) | 2개용 54mm | 개 | 1
전등공사 | 조명기구(철거) | 32W*2 | 식 | 1
전열공사 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 비방수 | M | 812
전열공사 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 비방수 | M | 22
전열공사 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 비방수 | M | 47
전열공사 | AL덕트 | 50*35*1000 | M | 89
전열공사 | AL덕트 | 100*50*1000 | M | 2
전열공사 | 450/750V 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟ | M | 2135
전열공사 | 450/750V 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 4㎟ | M | 706
전열공사 | 0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 3C*4㎟ | M | 25
전열공사 | 0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 3C*6㎟ | M | 54
전열공사 | 1종금속제가요전선관 | 박스커넥터, 16mm, 비방수 | 개 | 82
전열공사 | 1종금속제가요전선관 | 박스커넥터, 22mm, 비방수 | 개 | 2
전열공사 | 1종금속제가요전선관 | 박스커넥터, 28mm, 비방수 | 개 | 4
전열공사 | 아우트렛박스 | 8각 54mm | 개 | 7
전열공사 | 아우트렛박스 | ST, 커버, 8각, 평형 | 개 | 7
전열공사 | 승합용PVC박스(노출) | 1개용 54mm | 개 | 14
전열공사 | 승합용PVC박스(노출) | 2개용 54mm | 개 | 9
전열공사 | 콘센트 설치(매입) | 접지형, 15A 250V, 2구 | 개 | 11
전열공사 | 콘센트 설치(매입) | 접지형, 15A 250V, 4구 | 개 | 9
전열공사 | 콘센트 설치(노출) | 접지형, 15A 250V, 1구, 산업용콘센트 | 개 | 3
전열공사 | 분전함 내판교체 | 102호 | 식 | 1
전열공사 | 분전함 내판교체 | 103호 | 식 | 1
정보통신공사 | 합성수지제가요전선관-매입 | 난연 CD, 16mm | M | 71
정보통신공사 | 합성수지제가요전선관-매입 | 난연 CD, 22mm | M | 23
정보통신공사 | UTP 케이블(구내) | UTP Cat.5E, 4P | M | 293
정보통신공사 | 전화용 콘센트 | 콘센트, 전화용, MODULAR 8P 2구 | 개 | 7
정보통신공사 | 스위치PVC박스(노출) | 1개용 54mm | 개 | 5
합계 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0